鄂州市政府采购项目

公开招标文件

采购项目编号：JQXM-ZFCG-2021-033

采购项目名称：葛店中小学护眼灯采购项目

采购人：鄂州市葛店镇中心学校

采购代理机构：泾清项目管理有限公司

温馨提示

- 如无另行说明，投标/报价文件开始递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前60分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标/报价资格，请适当提前到达。

- 投标/报价保证金必须于投标/报价文件递交截止时间前到达泾清项目管理有限公司账户（开户行及账号见《投标/报价供应商须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标/报价保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

- 投标/报价文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标/报价文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

- 以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。

- 投标/报价供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

目   录

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 开标、评标、定标

第四章 用户需求书

第五章 合同文本

第六章 投标文件格式

第七章 投标人须知

第一章   投标邀请

葛店中小学护眼灯采购项目的潜在投标人应在泾清项目管理有限公司(鄂州市凤凰街办世纪阳光西门斜对面）获取招标文件，并于2021年12月27日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JQXM-ZFCG-2021-033

采购计划备案表：鄂葛财采计备[2021]000158号

项目名称：葛店中小学护眼灯采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：221万元

最高限价：本项目最高限价为221万元，投标报价超过最高限价为无效投标

供货期：合同定

采购需求：护眼灯采购安装，详见招标文件。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1） 具有独立承担民事责任的能力；

（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6） 法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

2.供应商的特定资格条件：

（1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（查询日期以公告发布后日期为准，由投标人自行查询并提供截图）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）本项目不接受联合体投标；

三、获取招标文件

时间：2021年12月6日至2021年12月10日，每天上午8:30至11:30，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：鄂州市凤凰街办世纪阳光西门斜对面泾清项目管理有限公司

方式：现场报名获取

售价：人民币600元，售后不退。

购买时提供以下资料:

（1）法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书或法定代表人身份证原件及营业执照复印件盖公章领取；

（2）法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书或受托人身份证原件及营业执照复印件盖公章领取；

（3）报名表原件；(附件自行下载)

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2021年12月27日14点30分（北京时间）

地点：鄂州市凤凰街办世纪阳光西门斜对面泾清项目管理有限公司

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

采购代理机构将对供应商提交的报名资料进行资格初审（仅限于发售采购文件），初审合格后方可购买采购文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人：鄂州市葛店镇中心学校 	   地址：葛店正街 399 号

联系人：罗友成                     联系方式：13671110891

2.采购代理机构信息

名 称：泾清项目管理有限公司       地　址：世纪阳光西门斜对面

联系人：熊沙沙                    联系方式：0711-3898668

- 第二章 投标资料表

说明：该资料表的条款项号是与《投标人须知》条款项号对应的条款，是对《投标人须知》补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |  |
| 1.1 | 采购人名称：鄂州市葛店镇中心学校 资金来源：财政资金 |
| 二、招标文件 |  |
| 2.1 | - 现场考察或者召开开标前答疑会：不举行。 |
| 三、投标文件的编制 |  |
| 3.1 | （境外货物）进口环节关税和增值税：无。 |
| 3.2 | 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |
| 3.3 | 1）不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。 2）每项报价或每种规格货物或每项服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。 |
| 3.4 | 不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。 |
| 3.5 | 本项目不允许分包。 |
| 3.6 | 投标有效期：90天。 |
| 3.7 | 投标文件份数：正本一份，副本四份；报价函和法人授权书各壹份单独密封，用于开标唱标；必须提供投标文件office或WPS电子文档（U盘）。以上资料不全，代理机构将拒收投标文件。 |
| 四、授予合同 |  |
| 4.1 | 履约保证金：详见用户需求 |
| 4.2 | - 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： （1）以采购预算金额作为招标代理服务费的计算基数。 招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。本项目采购代理费及评委评审费（据实结算）由中标人支付，支付标准根据鄂价工服规[2011]54号文、国家计委计价格【2002】1980号文和发改办【2003】857号文服务类执行，供应商在报价时需考虑该费用。 （2）招标代理服务费的缴纳形式： - 向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式； - 招标代理服务费付至：详见《招标代理服务费承诺书》 - 投标人应签署第六章所附格式的招标代理服务费承诺书，作为投标文件的一部分。 - 本项目代理服务费 元，中标人须向采购代理机构缴纳招标代理服务费后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。 单位名称：泾清项目管理有限公司鄂城分公司 账 号：1811021709200105582 开户行 ：中国工商银行鄂州虹桥支行 |
| 其他说明 |  |
| / | 本项目相关公告在以下媒体发布: 1、法定媒体：湖北省政府采购网（www.ccgp-hubei.gov.cn）。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。 |
| / | 评标方法：采用综合评分法。 |

- 第三章开标、评标、定标

- 开标

  - 采购代理机构在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 投标人不足3家的，不得开标。采购代理机构应在投标截止时间后当场退还投标文件，并与投标人办理退还手续。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 评标委员会的组成

  - 评标委员会依法组建，由5名单数组成。

  - 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

    - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

    - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

    - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

    - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

    - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

    - 对投标文件进行比较和评价；

    - 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

    - 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

  - 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

  - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

    - 分值汇总计算错误的；

    - 分项评分超出评分标准范围的；

    - 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

    - 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

- 评标

  - 评标方法：本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 评标步骤：

    - 资格性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

    - 符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

    - 详细评审：

      - 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，详见《综合评分表》。

      - 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标总得分＝技术得分+商务得分+价格得分。

      - 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格评审》。

    - 使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品的品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 定标：

  - 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，以此类推。

  - 中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

  - 评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报采购人确认，采购人在收到评标报告5个工作日内确定中标人，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

- 特别说明

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

  - 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件中规定的资格要求的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

    - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

  - 废标

    - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 资格性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |

- 说明：投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料。

- 符合性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字（或签字人有法定代表人有效授权书）的； |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的； |
|  | 投标报价未超过本项目的最高限价的； |
|  | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号废标项条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

说明：投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料。

评分细则

（一）价格部分：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100%

（二） 商务部分评审表（30分）

| 评审 项目 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 30分 | 企业资质 | 8 | 投标人或产品制造商资信情况： 具备有效期内的ISO9001质量管理体系认证得1分； 具备有效期内的ISO14001环境管理体系认证得1分； 具备有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证得1分； 具备有效期内的AAA级重合同守信用企业得1分； 具备有效期内的AAA级资信等级企业得1分； 具备有效期内的“中国绿色照明优质产品定点生产企业”，得3分。 (须提供证书或相关证明复印件加盖公章，未提供不得分)。 |
|  | 施工能力 | 8 | 投标人或产品制造商具有建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质的得5分，具备有效期内的安全生产许可证得3分；(须提供证书复印件加盖公章)。 |
|  | 业绩 | 4 | 投标人或产品制造商教室光环境改造实施项目经验： 投标人或产品制造商近三年（2018年12月6日起至投标截止时间前，以合同签订时间为准）具有类似项目，每一份项目业绩得1分，最高得4分。以合同关键页、中标通知书、项目完成确认单(或验收单）的复印件为准（三份资料缺一不得分）（须加盖公章）。 |
|  | 用户满意度评价 | 4 | 投标人或产品制造商获得用户满意度评价： 提供上述所提供的项目经验的学校单位出具的满意度评价，评价情况至少须为“满意或类似好评”的方可计分： 每提供一项得1分，最高4分。 注：①同一客户或同一项目提供多项用户满意度评价的，按一项计算； ②须与投标人上述提供的至今的同类项目经验的用户单位一致； ③用户满意度评价须经用户单位盖章，评价情况至少须为满意或类似好评的方可计分。 |
|  | 售后服务能力 | 6 | 投标人或产品制造商售后服务能力： ①具有五星售后服务认证证书得2分，须提供售后服务认证证书复印件加盖公章； ②在项目所在地设有售后服务机构，提供营业执照或其他有效的证明资料，有得1分，无不得分； ③具有6名或以上售后服务管理师得3分，具有3-5名售后服务管理师得2分，具有1-2名售后服务管理师得1分，无不得分，须提供服务管理师证书复印件加盖公章； |

- 技术部分评审表（40分）

| 评审 项目 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 （除标明需提供相关证明材料原件外，其它证明材料均为扫描或复印件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 40分 | 产品功能、性能、配置要求 | 12 | 根据投标人提供的技术证明资料和响应程度，完全满足招标文件技术参数要求的得12分；有一项不满足扣2分，扣完为止；★条款一条不满足作废标处理。 |
|  | 投标人或产品制造商产品技术性能横向对比 | 8 | LED教室灯6000小时光通维持率A：A≧98%，得2分；93%≦A<98%，得1分；A<93%，不得分； LED黑板灯6000小时光通维持率B：B≧98%，得2分；93%≦B<98%，得1分；B<93%，不得分； LED教室灯：灯具光效≧130lm/W且功率因素≧0.96，得2分；100lm/W≦灯具光效<130lm/W且0.9≦功率因素<0.96，得1分；灯具光效<100lm/W且功率因素<0.9，不得分； LED黑板灯：灯具光效≧120lm/W且功率因素≧0.96，得2分；100lm/W≦灯具光效<120lm/W且0.9≦功率因素<0.96，得1分；灯具光效<100lm/W且功率因素<0.9，不得分； 注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件作为评分依据且该检测报告有CMA、CNAS、ilac-MRA标志，检测报告必须字体清晰可辩认，否则不得分。 |
|  | 投标人或产品制造商实施过的光环境改造项目的教室现场检测数据横向对比 | 11 | - （1）LED黑板灯安装需考虑避免对老师产生眩光，以提高老师授课舒适度。在满足黑板面维持平均照度≥500Lx，照度均匀度≥0.8的条件下： - ①黑板灯出光口与黑板水平距离50cm-100cm，得1分； - ②黑板灯出光口与黑板水平距离35cm-49cm，得2分； - ③黑板灯出光口与黑板水平距离小于35cm，得3分； - 本项最高得3分。 （2）照度均匀度、维持平均照度： ①课桌面维持平均照度≥500lx，桌面照度均匀度≥0.9，黑板面维持平均照度≥750lx，黑板面照度均匀度≥0.9全部满足得4分，有一项不符合不得分； ②0.9>课桌面照度均匀度≥0.8，500>课桌面维持平均照度≥400lx，0.9>黑板面照度均匀度≥0.85，750>黑板面维持平均照度≥600lx得2分，有一项不符合不得分。 ③0.8>课桌面照度均匀度≥0.7，400>课桌面维持平均照度≥300lx，0.85>黑板面照度均匀度≥0.8，600>黑板面维持平均照度≥500lx得1分，有一项不符合不得分。 - 本项最高得4分。 - 功率密度、眩光值： - ①照明功率密度≦5W/㎡，教室统一眩光值（UGR）≤8，得4分，有一项不符合不得分； - ②5<照明功率密度 ≤7W/㎡，8<教室统一眩光值（UGR）≤12得2分，有一项不符合不得分。 # ③7<照明功率密度 ≤9W/㎡，12<教室统一眩光值（UGR）≤16得1分，有一项不符合不得分。 - 本项最高得4分。 （以上（1）-（3）项须提供改造后的教室通过CMA、ilac-MRA、CNAS认证的第三方权威国家级检测机构依据GB/T 5700-2008《照明测量方法》和GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》出具的同一份检测报告，多份检测报告体现不得分，检测报告必须字体清晰可辩认，否则不得分）。 |
|  | 施工组织方案 | 9 | 根据投标人拟定的施工组织方案的合理性打分，包括但不限于：人员配备及安排合理，建设进度计划及保证措施合理，安装调试程序合理，质量保证措施合理，安全文明施工措施合理、售后服务保障方案完善情况横向比较，优得6-9分，良得3-5分，差得0-2分，无施工方案不得分。 |

（四）计分办法

各投标人的总得分=商务评审得分（取所有评委评分的算术平均值）+技术评审得分（取所有评委评分的算术平均值）+投标总报价评审得分。

评标委员会按照招标文件和本办法上述有关规定，对投标单位进行评比打分。各投标单位的得分为商务评审得分、技术评审得分、投标总报价得分各项合计、评分结果按四舍五入方法精确到小数点后二位。

（五）定标

评委会根据各投标人综合得分情况，推荐得分前三名投标人作为中标候选人。若有二家或二家以上的投标人综合得分相同时，其名次排序采用低价优先的原则。

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 价 格 评 审

- 价格核准：

  - 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第三章第2.6规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 综合评分法中的价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权重

备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

    - 符合中小企业划分标准；

    - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章投标文件格式），如投标人为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

  - 监狱企业产品价格扣除

    - 监狱企业视同小型、微型企业，按上述2.1条款享受评审中价格扣除。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

  - 残疾人福利性单位产品价格扣除

    - 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述2.1条款享受评审中价格扣除。

    - 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

- 节能产品、环境标志产品价格扣除：

  - 投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的，节能产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对节能产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。

  - 投标产品纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，环境标志产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。

- 第四章 用户需求书

# 一.护眼灯参数及数量需求

| 设备名称 | 设备技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| LED教室灯 | - 1、▲LED教室灯功率≤36W。建议灯具整体尺寸为：长1243±5mm、宽316±5mm、高112±5mm。 - 2、LED教室灯为格栅防眩光结构，背部透光，采用金属边框。 - 3、▲为保证底盘稳固性和安全性，吊杆安装支架不应固定在塑料上，灯具安装吊杆与灯体连接后，背部安装架须可实现左右方向自由调整灯体,能有效的避开横梁风扇等物体，使安装效果更齐整。 4、LED教室灯须为一体式灯具，不接受组合式灯具；灯具外框材料表面喷涂或者氧化处理，为便于维护，产品驱动需为外置驱动。 5、▲LED教室灯6000小时的光通维持率≥95%，LED教室灯15000小时或以上时间的光通维持率≥97%，出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告复印件加盖供应商公章。 6、LED教室灯功率15000h 与 0h 的差值（绝对值）≤1W；出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告复印件加盖供应商公章。 7、LED教室灯显色指数（0h 及 15000h）：Ra≥95；出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告复印件加盖供应商公章。 8、LED教室灯灯具效能或光效（0h 及 15000h）：≥95 lm/W；出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告复印件加盖供应商公章。 9、LED教室灯功率因数（0h 及 15000h）：≥0.95；出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告复印件加盖供应商公章。 10、▲LED教室灯色温5000K±280K，显色指数≥90，Ｒ9≥87，功率因数≥0.95，色容差≤5，光通量≥3200lm，灯具效能≥90lm/W）。满足 C90-C270 面的光束角 83°±2°，且在 C0-C180 面的光束角89°±2° ，提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求以及GB/T 7922-2008照明光源颜色测量方法》出具的光电色检测报告复印件加盖供应商公章）。 11、LED教室灯满足人眼视觉舒适度VICO≤1，出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告复印件加盖供应商公章。 12、LED 教室灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，并且90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤1%。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据IEEE Std 1789-2015《减少高亮度LED的调制电流对观察者健康风险的IEEE推荐方法》出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 13、LED 教室灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.05，以保证灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB/T 31275-2014《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 14、为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供LED教室灯由具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 26125-2011电子电气产品六种限用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求》； 15、为防止灯具在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患，灯具各主要部件温度不超过65℃(主要部件包括但不限于电源线、控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 16、LED教室灯蓝光危害类别要求：RG0。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、 CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据IEC/TR 62778-2014标准出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 17、LED教室灯光生物安全检测为“无危险类”。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA、CNAS认证）的第三方权威检测机构依据GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 18、▲为保证教室灯使用安全，LED教室灯吊杆中铁、铜、硅、锰、镁、锌、铬、钛含量符合GB/T 20975.25-2008的标准要求，吊杆外径≥11mm，壁厚≥ 1.1mm，用于吊装的丝杆螺纹长度应≥5cm，表面处理采用深度阳极氧化，阳极氧化层厚度≥10μm。且按 GB 7000.217-2008 条款 6.4 要求，对教室灯的支承部分承受灯具的十倍重量，试验时间 1h。 试验后其支承部分不发生永久性变形，支架与灯具间连接锁紧无松动， 试验测试合格。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖供应商公章） 注：★整灯须通过国家强制性CCC认证（提供认证证书复印件，加盖供应商公章） | 1989盏 |
| LED黑板灯 | 1.▲功率≤32W,电压220V。建议灯具整体尺寸为：长1203±10mm、宽57.5±5mm、高149±5mm。 2.LED黑板灯须为防炫式LED灯具，为方便维护，产品驱动需为外置驱动。 3.LED黑板灯灯体光学透镜采用精密光学配光设计的偏光透镜，材质为高透光PC，以避免透镜变形，确保光学精准程度； 4.▲色温：5000±280K,显色指数≥90，R9≥68，功率因数≥0.95，灯具效能≥90lm/W，色容差≤5，光通量≥3000Lm,为达到最佳的照度均匀度与防眩效果，黑板灯C90－C270面的光束角必须满足31°±2°。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》及《GB/T 7922-2008照明光源颜色的测量方法》出具的光电色检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖供应商公章)。 5.▲LED黑板灯6000小时的光通维持率≥95%，LED黑板灯15000小时或以上时间的光通维持率≥93%，出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告复印件加盖供应商公章。 6、LED黑板灯功率15000h 与 0h 的差值（绝对值）≤1W；出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告复印件加盖供应商公章。 7、LED黑板灯显色指数（0h 及 15000h）：Ra≥95；出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告复印件加盖供应商公章。 8、LED黑板灯灯具效能或光效（0h 及 15000h）：≥80 lm/W；出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告复印件加盖供应商公章。 9、LED黑板灯功率因数（0h 及 15000h）：≥0.95；出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告复印件加盖供应商公章。 10、LED黑板灯满足人眼视觉舒适度VICO≤1，出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告复印件加盖供应商公章。 11、LED黑板灯“闪烁”项目检测结论为“无显著影响”，并且90Hz≤频率≤3125Hz，波动深度≤1%。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据IEEE Std 1789-2015《减少高亮度LED的调制电流对观察者健康风险的IEEE推荐方法》出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 12、LED 黑板灯灯具人体所能感应电流密度应＜0.05，以保证灯具电磁辐射的安全。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB/T 31275-2014《照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 13、为减少有毒重金属对环境及青少年身体危害，须提供LED黑板灯由具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据《GB/T 26125-2011电子电气产品六种限用物质的检测方法》出具的检测报告，其结果符合《GB/T 26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求》； 14、为防止产品在使用过程中，因过热而导致产生安全隐患，灯具各主要部件温度不超过65℃(主要部件包括但不限于电源线、控制装置、输出线、透光罩、安装表面等）。须提供具有检测资质（通过 CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB7000.1-2015《灯具第一部分：一般要求与试验》标准出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 15、蓝光危害等级要求：RG0。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据IEC/TR 62778-2014标准出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 16、LED 黑板灯光生物安全检测为“无危险类”。提供提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA 、CNAS 认证）的第三方权威检测机构依据GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告复印件加盖供应商公章。 17、▲为保证黑板灯使用安全，LED黑板灯吊杆中铁、铜、硅、锰、镁、锌、铬、钛含量符合GB/T 20975.25-2008的标准要求，吊杆外径≥11mm，壁厚≥ 1.1mm，用于吊装的丝杆螺纹长度应≥5cm，表面处理采用深度阳极氧化，阳极氧化层厚度≥10μm。且按 GB 7000.217-2008 条款 6.4 要求，对黑板灯的支承部分承受灯具的十倍重量，试验时间 1h。 试验后其支承部分不发生永久性变形，支架与灯具间连接锁紧无松动， 试验测试合格。须提供具有检测资质（通过CMA、ilac-MRA、CNAS 认证）的第三方权威检测机构出具的检测报告（提供相应的检测报告复印件，加盖供应商公章） - （提供相应的检测报告复印件，加盖供应商公章）。 注：★整灯须通过国家强制性CCC认证（提供认证证书复印件，加盖供应商公章）。 | 663盏 |

招标要求共221间教室，每间教室9盏教室灯、3盏黑板灯。合计1989盏教室灯，663盏黑板灯。

用户需求中，投标人可以有不同的文字描述，但必须达到相同的功能效果。本项目属于交钥匙工程，供应商投标费用必须包含工程安装的各项辅材费用。

- 备注：标书中所有证明材料响应文件中需附相关资料复印件并加盖供应商公章，投标人须承诺；评分细则中规定须提供的证明材料复印件，采购人在中标公示后签订合同前，可随时对所提供材料进行原件核查（承诺书格式自拟）。投标文件中未提供承诺书或原件核查阶段无法提供原件或存在弄虚作假行为的，将作无效投标处理。

- 第五章 合同文本（由中标人与采购人协商签订）

- 第六章 投标文件格式

## 投标文件包装封面参考

投 标 文 件 口 正本 口 副本 项目编号：JQXM-ZFCG-2021-033 项目名称：葛店中小学护眼灯采购项目 投标人名称： 投标人地址： ( 年 月 日 时分)之前不得启封

## 投标文件目录表

项目名称：葛店中小学护眼灯采购项目

项目编号：JQXM-ZFCG-2021-033

说明：1、投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作。

2、投标人编制投标文件中的项目编号应为JQXM-ZFCG-2021-033 。

价格评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 开标一览表(报价表) | 见（ ）页 |
|  | 投标分项报价表 | 见（ ）页 |
|  | 中小企业声明函 | 见（ ）页 |
|  | 政策适用性说明 | 见（ ）页 |
|  | 监狱企业的证明文件 | 见（ ）页 |
|  | 残疾人福利性单位声明函 | 见（ ）页 |

资格性自查表

| 序号 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交法人或者其他组织的营业执照等证明文件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 在信息系统建设中，受托为本项目包组或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的投标人及其附属机构，不得再参加本项目包组投标（提供《承诺函》格式自定） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 在提交投标文件截止日对参加登记报名的供应商进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将取消其参与本次投标的资格。 说明：由负责资格性审查的人员在提交投标文件截止日进行信用信息查询情况为准。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 已办理报名并成功购买本招标文件的供应商。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

说明：投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

符合性自查表

| 序号 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字（或签字人有法定代表人有效授权书）的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超过本项目的最高限价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

说明：投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

说明：1.投标人应根据《技术评分表》、《商务评分表》的各项内容填写此表。

技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
|  | …… |  | 见（ ）页-见（ ）页 |

商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
|  |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
|  | …… |  | 见（ ）页-见（ ）页 |

| 序号 | 其他内容资料 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  | …… | 见（ ）页 |

## 开标一览表(报价表)

投标人名称：                                            项目编号：JQXM-ZFCG-2021-033

| 采购内容 | 数量 | 投标报价 （人民币 元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写：RMB 大写： | 自合同签订之日起 个日历日内 |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：      职务：    日期：

备注：

  - 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写：RMB1230000，大写：壹佰贰拾叁万元整。

  - 投标报价的小数点后保留两位有效数。

  - 除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

  - 投标报价要求具体见第七章“投标报价”及用户需求要求。

  - 本项目不接受有选择性的投标报价。

## 投标分项报价表

投标人名称：                                  项目编号：JQXM-ZFCG-2021-033

| 序号 | 产品 名称 | 规格型号 | 品牌 | 原厂商及原产地 | 单位 | 数量（万） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 |  |  | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | ￥：大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：         职务：     日期：

注：

  - 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写：RMB1230000，大写：壹佰贰拾叁万元整。

  - 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

  - 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

  - 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

## 中小企业声明函

（投标人认为其为中小企业的应提交本函及《政策适用性说明》，明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位盖公章）：

日 期：

## 中小企业声明函（制造商）

（若投标人所提供的货物全部为或含部分其他小型或微型企业制造的货物，则应同时提交本函，并明确制造商企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：

第四条第项行业，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

日 期：

附件:

## 政策适用性说明（如有）

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标中，采用符合中小企业扶持政策，介绍说明如下：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 |  | 金额占总报价比重（累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 行 业： ； 营业收入（万元）： ； 资产总额：（万元）： ； 从业人员（人）： ； 注：1、如与《投标分项报价表》、《中小企业声明函》中同一内容填写不一致的，评审时不能享受相应的价格扣除。 2、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”； |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 清 单 | 金额 | 金额占总报价比重（累计 %） |
|  |  |  |  | 第 期清单 |  |  |
|  |  |  |  | 第 期清单 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 环境保护标志产品 |  |  |  | 第 期清单 |  |  |
|  |  |  |  | 第 期清单 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 注 | “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“清单”栏中填写属于“第 期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）： - 属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布； - 属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国生态环境部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）上发布。 |  |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：        职务：     日期：

## 监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 投标函

致：泾清项目管理有限公司

我方确认收到贵方           葛店中小学护眼灯采购项目        采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：JQXM-ZFCG-2021-033 ）， (投标人名称、地址)作为投标人已正式授权 (被投标人授权代表全名、职务)为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购人或者采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解采购人或者采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称：                                  投标人：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

电话：       传真：    邮编：

## 投标人资格声明函

泾清项目管理有限公司：

关于贵公司　 　年　　月　　日发布项目（项目编号：JQXM-ZFCG-2021-033 ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

- 本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目（包组）提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

附件：

- 2019或2020年财务状况报告复印件，其他组织或投标人新成立不足一年提供银行出具的资信证明材料复印件。

- 2019或2020年或2021年开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

- 2019或2020年或2021年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

单位名称：　　　　　　　　　　　　　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

联系电话：                             日期：

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（单位盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：    年   月   日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

## 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

投标人名称：（单位盖公章）：

地址：

签发日期：

## 实质性条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：                                  项目编号：JQXM-ZFCG-2021-033

| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | … |  |  |  |

备注：本表中“招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的以用户需求中规定的为准。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：      职务：     日期：

## 用户需求书响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称：                                      项目编号：JQXM-ZFCG-2021-033

| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 (投标人应按响应货物/服务实际数据填写) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带“▲”的重要条款 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第页 |
| 一般技术条款（除带“★”和“▲”之外的技术条款） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第页 |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第页 |

备注：

- 本表的货物名称及规格型号须与《投标分项报价表》一致，“招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的，以用户需求中规定的为准。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：       职务：    日期：

## 技术服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

      - 投标产品的可靠性。

      - 投标产品的使用广泛性。

      - 售后服务。

      - 投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：         职务：      日期：

## 投标人基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                  电话号码：

  - 地    址：                  传    真：

  - 注册资金：                  经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质和国内外知名厂商出具的销售许可证明：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：           职务：    日期：

## 投标人近三年（自公告发布子日起向前推36个月）以来同类产品销售业绩

## 情况一览表

投标人名称：                                   项目编号：JQXM-ZFCG-2021-033

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 合同签订时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：       职务：    日期：

## 项目经理、管理技术人员及拟投入本项目的团队人员一览表

投标人名称：                             项目编号：JQXM-ZFCG-2021-033

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：         职务：      日期：

## 招标代理服务费承诺书

泾清项目管理有限公司:

本公司       (投标人名称)      在参加       (项目名称)      (项目编号：JQXM-ZFCG-2021-033 )的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件的规定缴纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，我公司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我公司违反上款承诺,愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖公章):

投标人地址:

电话:

传真:

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

签署日期:

招标代理服务费发票开具须知

| 发票类型 （请在对应的“□”打“√”，且只能选择其中一项） | □增值税普通发票 | □增值税专用发票 |
| --- | --- | --- |
| 如选择“增值税专用发票”，则投标时必须提供以下资料信息： 1、一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件，加盖单位公章； 2、客户的开票资料（单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行全称及账号），加盖单位公章。 |  |  |

附：缴纳招标代理服务费账号：

| 收款人名称 | 泾清项目管理有限公司鄂城分公司 |
| --- | --- |
| 开户银行 | 中国工商银行鄂州虹桥支行 |
| 账 号 | 1811021709200105582 |

温馨提示

- 投标时，投标人必须确认“缴纳招标代理服务费”开具的发票类型。

- 投标人中标后，我司将按该投标人所递交的投标文件中《招标代理服务费承诺书》确认的发票类型作为开具发票类型的依据；若投标人投标时未确认，则视为开具增值税普通发票。

- 因投标人投标时确认的发票类型有误或未确认，我司将不予更换发票类型。

- 第七章投标人须知

- 说 明

- 适用范围

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

- 定义

  - 政府采购监督管理部门指人民政府财政部门。

  - 采购人指各级国家机关、事业单位和团体组织。本招标文件第二章投标资料表中所述的采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

  - 采购代理机构指按照规定办理注册登记并通过审核的代理机构。

  - 供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

- 合格的货物和服务

  - “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 政府采购信用担保

  - 根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）的有关精神和要求，除非投标资料表中另有规定，本项目实施政府采购信用担保，投标人按投标资料表选定专业担保机构。

- 其他

  - 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

  - 供应商（投标人）向我司咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 招标文件

- 招标文件的编制依据与构成

  - 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。

  - 招标文件以中文文字编写。招标文件共七章。由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章　投标邀请

第二章　投标资料表

第三章　开标、评标、定标

第四章　用户需求书

第五章　合同文本

第六章　投标文件格式

第七章　投标人须知

  - 本招标文件的解释权归“泾清项目管理有限公司”所有。

- 招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 采购人或者采购代理机构将澄清（更正/变更）公告通知已办理报名并成功购买招标文件的供应商，其供应商在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在24小时之内无书面确认则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

  - 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

  - 对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 现场考察或者召开开标前答疑会

  - 除非投标资料表中另有规定，不举行项目现场考察或者召开开标前答疑会，如举行现场考察或者召开开标前答疑会的，则按以下规定：

    - 在投标资料表中规定的日期、时间和地点组织现场考察或者召开开标前答疑会；

    - 供应商对本项目提出的疑问，需在现场考察或者召开开标前答疑会召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，供应商代表于上述的时间和地点出席现场考察或者召开开标前答疑会。

  - 已办理报名并成功购买招标文件的供应商如不出席现场考察或者召开开标前答疑会视为对招标文件所有内容无任何异议。

- 投标文件的编制

- 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 投标文件的构成

  - 投标人编写的投标文件应包括资格性文件、符合性文件、技术文件、商务文件等，编排顺序参见投标文件格式。

  - 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

- 投标文件的编写

  - 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可按每个包组的要求分别装订和密封。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或者采购代理机构或者政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被认定为无效投标或被确定为投标无效。

- 投标报价

  - 投标人应按照“用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表(报价表)》及《投标分项报价表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

  - 投标分项报价应包含：

    - 按招标文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于项目的全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。如是提供境外的货物，还应包括货物从境外进口己缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税、报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费等费用。投标资料表中对进口环节关税和增值税另有规定的，从其规定。

    - 对于报价免费的内容须标明“免费”。

  - 除投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 除投标资料表中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 除投标资料表另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

- 投标货币

  - 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。

- 联合体投标

  - 除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定。

    - 联合体投标的，必须提供各方签订的联合投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。

    - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

- 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、联合投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

  - 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

- 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

  - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

- 分包

  - 如果投标资料表已明确允许分包且投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- 投标有效期

  - 投标应自投标资料表中规定的投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，并与投标资料表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

- 投标文件的式样和签署、密封

  - 投标文件的式样：投标人应准备一份投标文件正本、电子文件和投标资料表中规定数目的副本。投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 投标文件的签署：

    - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，且招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，以及招标文件中明示盖章处应加盖投标人公章，副本可以用正本复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

    - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字或盖投标人公章才有效。

  - 投标文件密封：

    - 外包装上应当清楚写明投标人名称、项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样。

    - 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 投标文件的递交

- 投标文件递交

  - 投标人应在本项目投标截止时间前送达开标地点。

  - 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

- 投标文件的修改和撤回、撤销

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

  - 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

- 询问、质疑、投诉

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

    - 采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

  - 质疑

    - 质疑期限：

      - 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：供应商购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

      - 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

      - 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

    - 提交要求：

      - 以书面形式（指加盖投标人公章的原件）向采购人或者采购代理机构提出质疑。

      - 质疑书内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。投标人递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

      - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

      - 采购人或者采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

    - 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

  - 投诉

    - 质疑供应商对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提出投诉。

- 中标通知书

  - 中标人确定后，采购代理机构将在发布采购信息公告的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，向采购人及未中标人发出《招标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

  - 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

- 授予合同

- 合同的订立

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人或者采购代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

  - 政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监督管理部门备案和有关部门备案。

- 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

- 招标代理服务费

  - 中标人应按照招标文件投标资料表中的规定缴纳招标代理服务费。

  - 服务费按差额定率累进法计算。

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 199.6221万元以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% |

例如：某货物招标中标金额为850万元，计算招标代理服务收费额如下：

199.6221万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（850-500）万元×0.8%=2.8万元

合计收费=1.5+4.4+2.8=8.7（万元）

  - 经依法取消中标资格的，招标代理服务费不予退还。

- 询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

- 1：询问函格式

询问函

泾清项目管理有限公司：

我单位已报名并准备参与葛店中小学护眼灯采购项目（项目采购编号：）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年   月   日

- 2：质疑函格式

质疑函

(可根据质疑内容增加或删减)

泾清项目管理有限公司：

我公司依法参与了（采购代理机构或采购人）于    年   月   日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（招标文件、采购过程、中标/成交结果） 损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（招标文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

质疑招标文件

1．质疑内容招标文件页，内容“  ” 损害了我公司权益，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求招标文件做如下修改：

我方对招标文件其他内容无质疑。

质疑采购过程

1．于    年   月   日，在进行的（收取招标文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他采购过程无质疑。

质疑采购结果

1．于    年   月   日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）

主要负责人 ：（签名或盖章）

项目联系人：

地址：

法定代表人：（签名或盖章）

职位：

电话（手机/座机）：

邮编：

电子邮箱：

传真：

年   月   日

备注：

- 每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

- 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

- 质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，采购代理机构将有可能不予受理。