## 2024年10月
2024年10月葛店开发区供水可靠性关键指标数据
2024年10月供水可靠性关键指标数据
序号 | 指标名称（单位） | 计算结果
1 | 用户平均计划停水时长（min／户） | 0.11
2 | 用户平均计划停水次数（次／户） | 0.0007
3 | 用户平均抢修停水时长（min／户） | 0
4 | 用户平均抢修停水次数（次／户） | 0
5 | 管网压力合格率（％） | 100%
6 | 管网水质合格率（％） | 100%
《执行标准城市供水系统用户端可靠性评价规程》 TCUWA 20060－2023 《城市供水水质标准》CJ／T206－2005 《城镇供水服务标准》 DB34／5025－2015 水质合格数据鄂州市水质检测中心提供

## 2024年11月
2024年11月葛店开发区供水可靠性关键指标数据
2024年11月供水可靠性关键指标数据
序号 | 指标名称（单位） | 计算结果
1 | 用户平均计划停水时长（min／户） | 0.065
2 | 用户平均计划停水次数（次／户） | 0.012
3 | 用户平均抢修停水时长（min／户） | 0
4 | 用户平均抢修停水次数（次／户） | 0
5 | 管网压力合格率（％） | 100%
6 | 管网水质合格率（％） | 100%
《执行标准城市供水系统用户端可靠性评价规程》 TCUWA 20060－2023 《城市供水水质标准》CJ／T206－2005 《城镇供水服务标准》 DB34／5025－2015 水质合格数据鄂州市水质检测中心提供

## 2024年12月
2024年12月葛店开发区供水可靠性关键指标数据
2024年12月供水可靠性关键指标数据
序号 | 指标名称（单位） | 计算结果
1 | 用户平均计划停水时长（min／户） | 0.37
2 | 用户平均计划停水次数（次／户） | 0.074
3 | 用户平均抢修停水时长（min／户） | 0
4 | 用户平均抢修停水次数（次／户） | 0
5 | 管网压力合格率（％） | 100%
6 | 管网水质合格率（％） | 100%
《执行标准城市供水系统用户端可靠性评价规程》 TCUWA 20060－2023 《城市供水水质标准》CJ／T206－2005 《城镇供水服务标准》 DB34／5025－2015 水质合格数据鄂州市水质检测中心提供

## 2025年1月
2025年1月葛店开发区供水可靠性关键指标数据
2025年1月供水可靠性关键指标数据
序号 | 指标名称（单位） | 计算结果
1 | 用户平均计划停水时长（min／户） | 0.5
2 | 用户平均计划停水次数（次／户） | 0.074
3 | 用户平均抢修停水时长（min／户） | 0
4 | 用户平均抢修停水次数（次／户） | 0
5 | 管网压力合格率（％） | 100%
6 | 管网水质合格率（％） | 100%
《执行标准城市供水系统用户端可靠性评价规程》 TCUWA 20060－2023 《城市供水水质标准》CJ／T206－2005 《城镇供水服务标准》 DB34／5025－2015 水质合格数据鄂州市水质检测中心提供

## 2025年2月
2025年2月葛店开发区供水可靠性关键指标数据
2025年2月供水可靠性关键指标数据
序号 | 指标名称（单位） | 计算结果
1 | 用户平均计划停水时长（min／户） | 0
2 | 用户平均计划停水次数（次／户） | 0
3 | 用户平均抢修停水时长（min／户） | 0
4 | 用户平均抢修停水次数（次／户） | 0
5 | 管网压力合格率（％） | 100%
6 | 管网水质合格率（％） | 100%
《执行标准城市供水系统用户端可靠性评价规程》 TCUWA 20060－2023 《城市供水水质标准》CJ／T206－2005 《城镇供水服务标准》 DB34／5025－2015 水质合格数据鄂州市水质检测中心提供

## 2025年3月
2025年3月葛店开发区供水可靠性关键指标数据
2025年3月供水可靠性关键指标数据
序号 | 指标名称（单位） | 计算结果
1 | 用户平均计划停水时长（min／户） | 0
2 | 用户平均计划停水次数（次／户） | 0
3 | 用户平均抢修停水时长（min／户） | 0
4 | 用户平均抢修停水次数（次／户） | 0
5 | 管网压力合格率（％） | 100%
6 | 管网水质合格率（％） | 100%
《执行标准城市供水系统用户端可靠性评价规程》 TCUWA 20060－2023 《城市供水水质标准》CJ／T206－2005 《城镇供水服务标准》 DB34／5025－2015 水质合格数据鄂州市水质检测中心提供

## 2025年4月
2025年4月葛店开发区供水可靠性关键指标数据
2025年4月供水可靠性关键指标数据
序号 | 指标名称（单位） | 计算结果
1 | 用户平均计划停水时长（min／户） | 0.023
2 | 用户平均计划停水次数（次／户） | 0.0002
3 | 用户平均抢修停水时长（min／户） | 0
4 | 用户平均抢修停水次数（次／户） | 0
5 | 管网压力合格率（％） | 100%
6 | 管网水质合格率（％） | 100%
《执行标准城市供水系统用户端可靠性评价规程》 TCUWA 20060－2023 《城市供水水质标准》CJ／T206－2005 《城镇供水服务标准》 DB34／5025－2015 水质合格数据鄂州市水质检测中心提供

## 2025年5月
2025年5月葛店开发区供水可靠性关键指标数据
2025年5月供水可靠性关键指标数据
序号 | 指标名称（单位） | 计算结果
1 | 用户平均计划停水时长（min／户） | 0.5033
2 | 用户平均计划停水次数（次／户） | 0.074
3 | 用户平均抢修停水时长（min／户） | 0
4 | 用户平均抢修停水次数（次／户） | 0
5 | 管网压力合格率（％） | 100%
6 | 管网水质合格率（％） | 100%
《执行标准城市供水系统用户端可靠性评价规程》 TCUWA 20060－2023 《城市供水水质标准》CJ／T206－2005 《城镇供水服务标准》 DB34／5025－2015 水质合格数据鄂州市水质检测中心提供

## 2025年6月
2025年6月葛店开发区供水可靠性关键指标数据
2025年6月供水可靠性关键指标数据
序号 | 指标名称（单位） | 计算结果
1 | 用户平均计划停水时长（min／户） | 0
2 | 用户平均计划停水次数（次／户） | 0
3 | 用户平均抢修停水时长（min／户） | 0
4 | 用户平均抢修停水次数（次／户） | 0
5 | 管网压力合格率（％） | 100%
6 | 管网水质合格率（％） | 100%
《执行标准城市供水系统用户端可靠性评价规程》 TCUWA 20060－2023 《城市供水水质标准》CJ／T206－2005 《城镇供水服务标准》 DB34／5025－2015 水质合格数据鄂州市水质检测中心提供

## 2025年7月
2025年7月葛店开发区供水可靠性关键指标数据
2025年7月供水可靠性关键指标数据
序号 | 指标名称（单位） | 计算结果
1 | 用户平均计划停水时长（min／户） | 0
2 | 用户平均计划停水次数（次／户） | 0
3 | 用户平均抢修停水时长（min／户） | 0
4 | 用户平均抢修停水次数（次／户） | 0
5 | 管网压力合格率（％） | 100%
6 | 管网水质合格率（％） | 100%
《执行标准城市供水系统用户端可靠性评价规程》 TCUWA 20060－2023 《城市供水水质标准》CJ／T206－2005 《城镇供水服务标准》 DB34／5025－2015 水质合格数据鄂州市水质检测中心提供

## 2025年8月
2025年8月葛店开发区供水可靠性关键指标数据
2025年8月供水可靠性关键指标数据
序号 | 指标名称（单位） | 计算结果
1 | 用户平均计划停水时长（min／户） | 0
2 | 用户平均计划停水次数（次／户） | 0
3 | 用户平均抢修停水时长（min／户） | 0
4 | 用户平均抢修停水次数（次／户） | 0
5 | 管网压力合格率（％） | 100%
6 | 管网水质合格率（％） | 100%
《执行标准城市供水系统用户端可靠性评价规程》 TCUWA 20060－2023 《城市供水水质标准》CJ／T206－2005 《城镇供水服务标准》 DB34／5025－2015 水质合格数据鄂州市水质检测中心提供

## 2025年9月
2025年9月葛店开发区供水可靠性关键指标数据
2025年9月供水可靠性关键指标数据
序号 | 指标名称（单位） | 计算结果
1 | 用户平均计划停水时长（min／户） | 0.39
2 | 用户平均计划停水次数（次／户） | 0.0041
3 | 用户平均抢修停水时长（min／户） | 0
4 | 用户平均抢修停水次数（次／户） | 0
5 | 管网压力合格率（％） | 100%
6 | 管网水质合格率（％） | 100%
《执行标准城市供水系统用户端可靠性评价规程》 TCUWA 20060－2023 《城市供水水质标准》CJ／T206－2005 《城镇供水服务标准》 DB34／5025－2015 水质合格数据鄂州市水质检测中心提供