附表：鄂州市葛店开发区重点湖泊排污口“一口一策”整治销号清单

| **序号** | **排口基本信息** | **溯源阶段信息** | **整治方案** |
| --- | --- | --- | --- |
| **所涉水体** | **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **现场溯源情况** | **水质类别** | **大类** | **小类** | **责任单位** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **计划完成整治时间** |
| 14 | 严家湖 | 鄂州市葛店开发区菱湖一品西侧800米沟渠 | G1015-420703-0001-GQ-00N | 114°38'50.9950" | 30°28'30.3230" | 该排口位于鄂州市葛店开发区菱湖一品西侧约800米，沿排口逆向溯源发现为沟渠、长约4公里，沟渠向北下穿短咀里湖桥连接严家湖南北侧水体。可确定该排口为沟渠、河港(涌）、排干。 | 劣V | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 葛店镇 | 规范 | 不低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类的水质标准。 | 对沟渠上游入河排口进行排查、清淤，加强环境监管，实施定期监测 | 2024年12月底 |